## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Redler_1_DI_Speed | IO_tags | Bool | %I1.0 | Редлер_1 - Тахо-датчик (Силос 1, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_1_DI_Breaker | IO_tags | Bool | %I1.1 | Редлер_1 - Автомат захисту (Силос 1, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_1_DI_Overflow | IO_tags | Bool | %I1.2 | Редлер_1 - Переповнення (Силос 1, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_1_DO_Run | IO_tags | Bool | %Q2.0 | Редлер_1 - Контактор пуску (Силос 1, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_2_DI_Speed | IO_tags | Bool | %I1.3 | Редлер_2 - Тахо-датчик (Силос 2, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_2_DI_Breaker | IO_tags | Bool | %I1.4 | Редлер_2 - Автомат захисту (Силос 2, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_2_DI_Overflow | IO_tags | Bool | %I1.5 | Редлер_2 - Переповнення (Силос 2, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Redler_2_DO_Run | IO_tags | Bool | %Q2.1 | Редлер_2 - Контактор пуску (Силос 2, Підвал) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_1_DI_Speed | IO_tags | Bool | %I3.0 | Норія_1 - Тахо-датчик (Башта 1) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_1_DI_Breaker | IO_tags | Bool | %I3.1 | Норія_1 - Автомат захисту (Башта 1) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_1_DI_UpperLevel | IO_tags | Bool | %I3.2 | Норія_1 - Верхній рівень (Башта 1) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_1_DI_LowerLevel | IO_tags | Bool | %I3.3 | Норія_1 - Нижній рівень (Башта 1) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_1_DO_Run | IO_tags | Bool | %Q4.0 | Норія_1 - Контактор пуску (Башта 1) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_2_DI_Speed | IO_tags | Bool | %I3.4 | Норія_2 - Тахо-датчик (Башта 2) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_2_DI_Breaker | IO_tags | Bool | %I3.5 | Норія_2 - Автомат захисту (Башта 2) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_2_DI_UpperLevel | IO_tags | Bool | %I3.6 | Норія_2 - Верхній рівень (Башта 2) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_2_DI_LowerLevel | IO_tags | Bool | %I3.7 | Норія_2 - Нижній рівень (Башта 2) | TRUE | TRUE | TRUE
Noria_2_DO_Run | IO_tags | Bool | %Q4.1 | Норія_2 - Контактор пуску (Башта 2) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_1_DI_Opened | IO_tags | Bool | %I5.0 | Засувка_1 - Відкрита (Силос 1, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_1_DI_Closed | IO_tags | Bool | %I5.1 | Засувка_1 - Закрита (Силос 1, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_1_DO_Open | IO_tags | Bool | %Q6.0 | Засувка_1 - Відкрити (Силос 1, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_1_DO_Close | IO_tags | Bool | %Q6.1 | Засувка_1 - Закрити (Силос 1, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_2_DI_Opened | IO_tags | Bool | %I5.2 | Засувка_2 - Відкрита (Силос 2, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_2_DI_Closed | IO_tags | Bool | %I5.3 | Засувка_2 - Закрита (Силос 2, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_2_DO_Open | IO_tags | Bool | %Q6.2 | Засувка_2 - Відкрити (Силос 2, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Gate_2_DO_Close | IO_tags | Bool | %Q6.3 | Засувка_2 - Закрити (Силос 2, Низ) | TRUE | TRUE | TRUE
Fan_1_DI_Breaker | IO_tags | Bool | %I0.0 | Вентилятор_1 - Автомат захисту (Силос 1, Верх) | TRUE | TRUE | TRUE
Fan_1_DO_Run | IO_tags | Bool | %Q1.0 | Вентилятор_1 - Пуск (Силос 1, Верх) | TRUE | TRUE | TRUE

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
IO_tags